Калужская область

Министерство по делам семьи, демографической и  социальной политике

государственное автономное учреждение Калужской области

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика путем заключения прямого договора

«31» мая 2012 года

государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (почтовый адрес: 248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.20; тел./факс: (4842) 220-818, e-mail: kpi1011buh@yandex.ru) извещает о проведении закупки у единственного поставщика путем заключения прямого договора на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления.

| Государственный заказчик | Полное наименование: государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» место нахождения: г. Калуга, ул. Кубяка, д.20 почтовый адрес: 248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.20; тел./факс: (4842) 220-818, адрес электронной почты: : kpi1011buh@yandex.ru |
| --- | --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика путем заключения прямого договора |
| Предмет договора | Промывка и опрессовка системы отопления |
| Характеристика и количество выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (приложение 2). |
| Максимальная цена договора, определяемая заказчиком в результате мониторинга цен | 43000,00 тысячи рублей |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена услуг включает в себя расходы подрядчика на выполнение работ по настоящему договору, в том числе: расходы на разработку проектной документации, сметы расходов на согласование разработанного проекта с заказчиком, теплоснабжающей организацией, расходы на материалы и оборудование, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, гарантийные обязательства, а также любые другие расходы исполнителя, связанные с выполнением договора, в том числе страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Источник финансирования заказа | Субсидия из бюджета Калужской области на 2012 год. |
| Сроки выполнения работ | С момента подписания договора до полного его исполнения. |
| Срок и условия оплаты работ | Оплата осуществляется в безналичной форме по факту выполнения работ на основании предоставленных Исполнителем документов (акт, счёт, счет-фактура) за истекший месяц в течение 30 рабочих дней после подписания актов. |
| Требование к участникам размещения заказа | отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Место подачи предложений , срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подведения итогов мониторинга | Начало подачи: со дня размещения извещения на сайте Заказчика: kpi1011.ucoz.ru Окончание подачи заявок: 10 час. 00 мин. 7 июня 2012 года. Заявки принимаются Заказчиком: - на бумажном носителе по месту нахождения: 248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.20; тел./факс: (4842) 220-818, каб. бухгалтерии, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов). Срок подачи заявок: 7 (семь) дней с даты размещения процедуры закупки у единственного поставщика на сайте: kpi1011buh@yandex.ru |
| Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Ценовая заявка подается по прилагаемой форме (приложение №1 к настоящему извещению) с обязательным заполнением всех предложенных граф. Изменение формы заявки не допускается |
| Срок подписания договора победителем в проведении закупки у единственного поставщика | Договор подписывается сторонами в срок согласно достигнутой договоренности. |

Уведомляем Вас, что направление ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» настоящего извещения о проведении процедуры закупки у единственного поставщика  не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки.

2. Техническое задание.

3. Проект договора.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены.

Директор                                                                                                 И.Г. Кирилюк

Приложение 1

государственное автономное учреждение Калужской области

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»

_____________ № ______________

(дата)                        (номер исх.)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ

1. Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, город, БИК, кор.счет) |  |
| ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) участника размещения заказа |  |
| Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) |
| Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую корреспонденцию |  |
| Телефон, факс, электронная почта |  |
| КПП, ОКПО, ОКВЭД,ОКОНХ |  |

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с

_______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика по данному запросу котировок цен)

договора на ___________________________________________________________________________

(наименование работ по данному запросу котировок цен)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении закупки у единственного поставщика, и предлагаю выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении закупки у единственного поставщика.

3. Цена предлагаемых к выполнению работ составляет: ____________________ рублей.

# Цена договора включает в себя все расходы подрядчика на выполнение работ  по настоящему договору, в том числе: расходы на разработку проектной документации, сметы расходов, на согласование разработанного проекта с заказчиком, теплоснабжающей организацией, расходы на материалы и оборудование, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, организацию погрузки и вывоза мусора, гарантийные обязательства, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

____________________________________________             ______________       ____________

Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                 (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

М.П.

Приложение № 2

Техническое   задание

на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления для нужд

государственного автономного учреждения Калужской области

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»

Требования к выполняемым работам

Работы по промывке и опрессовке системы отопления включают в себя:

1. Ремонт и прессовка всей запорной арматуры в тепловых узлах.

2. Согласование разработанного проекта с теплоснабжающей организацией и с заказчиком.

3. Оборудование узлов управления проверенными контрольно-измерительными приборами.

Все материалы и оборудование должно быть новым, ранее не использованным и произведенным не ранее 2012  года.

4. Промывка системы теплоснабжения здания.

5. Установка недостающих запорно-регулирующих арматур на стояках системы отопления

6.Опрессовка системы отопления пробным давлением 6,0 кгс/см2 в присутствии представителя МУП.

7. Изготовление и установка расчетных дроссельных устройств в тепловых узлах.

8. Герметизация вводов теплосети.

9. Гарантийное обслуживание в течение 2-х  лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

10. Подрядчик гарантирует и подтверждает качество и безопасность используемых материалов и оборудования, их соответствие действующим стандартам (ГОСТам, техническим регламентам и др.), предоставлением сертификатов, оформленных в соответствии с Российским законодательством, свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерений, поверочного сертификата. Межповерочный интервал приборов, входящих в комплекс, должен составлять не менее 4 лет.

| Общие данные |
| --- |
| Адрес объекта теплоснабжения | 248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.20; |
| Теплоснабжающая организация и источник теплоснабжения | МУП «Калугатеплосеть» |
| Наименование работ ед. изм. количество |
| Ремонт задвижек | 100шт. арматур 1врезка 1км трубопровода | 0,0400 1,000 0,5710 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм |  |  |
| Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100мм |  |  |

ПРОЕКТ

Приложение № 3

Утверждаю

Директор

ГАУ КО «Центр постинтернатного

сопровождения  «Расправь крылья!»

______________ Кирилюк И.Г..

«___» ______________ 2012г.

Договор № _____

на выполнение работ по промывке  опрессовке системы отопления

государственного автономного учреждения Калужской области

«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»

г. Калуга                                                                                                                      «__» ______________ 2012 год

Государственное  автономное  учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кирилюк Инны Геннадиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________, в лице_________________

_________________________________, действующего на основании_____________________ , с другой стороны, именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий договор (далее - Договор) по результатам  мониторинга цен о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1 Настоящий Договор составлен в соответствии с итогами мониторинга  цен от «___» ______________ 2012 г.

1.2 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по промывке и опрессовке системы отопления (далее – Работы).

1.3. Требования к выполнению Работ, а также их объемы, содержание и результаты выполнения указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Место выполнения Работ:

- 248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.20

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ: со дня подписания Договора до 31 июля 2012 года включительно.

2.2. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Цена Договора

3.1. Цена настоящего Договора ___________ (______________________________) рублей, в том числе НДС __% - _______ (____________________) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение Работ  по настоящему Договору, в том числе: расходы на разработку проектной документации, сметы расходов, на согласование разработанного проекта с Заказчиком, теплоснабжающей организацией, расходы на материалы и оборудование, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, организацию погрузки и вывоза мусора, гарантийные обязательства, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Порядок платежей

4.1. Оплата производится Заказчиком после выполнения всех Работ на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и счета-фактуры в течение 30 банковских дней.  Форма оплаты – безналичный расчет.

- Права и обязанности Сторон

5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.В течение 3-х дней после подписания Договора предоставить Заказчику для согласования проектную документацию, смету расходов  на выполнение Работ.

5.1.2.Подрядчик гарантирует и подтверждает качество и безопасность используемых материалов и оборудования, их соответствие действующим стандартам (ГОСТам, техническим регламентам и др.), предоставлением сертификатов, оформленных в соответствии с Российским законодательством, свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерений, поверочного сертификата.

5.1.3. При выполнении Работ использовать только новые материалы и оборудование, ранее не использовавшиеся.

5.1.4. Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения Работ.

5.1.5.До сдачи результата Работ Заказчику выполнить пусконаладочные работы.

5.1.6. Предоставить Заказчику акт приема-передачи выполненных работ после окончания выполнения Работ.

5.1.7. При предъявлении Заказчиком претензии по основаниям и в срок, установленным в настоящем Договоре, выполнить Работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты.

5.1.8. Сохранять в рамках своих полномочий в соответствии с законодательством РФ конфиденциальность Работ, выполненных по поручению Заказчика.

5.1.9. Соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности при выполнении Работ.

5.1.10. Организовать погрузку и вывоз мусора на свалку после завершения Работ.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Представлять в порядке контроля, за ходом выполнения Работ Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и создавать условия для проверки хода их выполнения и произведенных расходов по Договору.

5.2.2. Заказчик обязан:

5.2.3. Оказывать Подрядчику необходимую организационную и информационную поддержку.

5.2.4. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные Работы по Договору на основании счета, счета-фактуры и акта приема-передачи выполненных работ, при условии выполнения Работ надлежащим образом и отсутствии претензий со стороны Заказчика.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Осуществлять проверку достоверности предоставляемых Подрядчиком отчетных и справочных документов.

5.3.2. Осуществлять контроль исполнения настоящего Договора по срокам и качеству выполняемых Работ.

5.3.3. В случае изменения юридического адреса, места нахождения, банковских реквизитов, Сторона обязана в течение 3-х рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

- Порядок сдачи и приемки Работ

6.1. Сдача и приемка Работ осуществляется по окончанию выполнения Работ на основании акта приема-передачи выполненных работ, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. По окончанию выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется их приемка комиссией, состав и порядок работы которой определяется Заказчиком.

6.3. В случае несоответствия результатов Работ требованиям Договора Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик обязан выполнить необходимые исправления без дополнительной оплаты.

6.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ Заказчик обязуется принять выполненные Работы в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести их оплату.

6.5. В случае выявления в течение срока предоставления гарантии качества, несоответствия результата Работ Техническому заданию, Стороны обязаны составить акт с перечнем недостатков и необходимых работ по их устранению. Подрядчик обязан выполнить Работы по устранению недостатков в срок, согласованный с Заказчиком, и за свой счет.

6.6. Срок предоставления гарантии качества Работ составляет 2 года с момента подписания акта  приема-передачи выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора, а во всем, что не предусмотрено Договором, руководствуются законодательством  Российской Федерации.

7.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона  вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня истечения установленного Договором  срока исполнения  обязательства. Размер неустойки  устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3. Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений,  за качество и объем выполненных Работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

7.3.1. Заказчик при нарушении обязательств Подрядчиком  по Договору взыскивает с последнего неустойку в размере:

- за окончание выполнения Работ после установленного срока по вине Подрядчика - 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки;

7.4. Оплата неустойки производится Подрядчиком в течении 14 дней с момента поступления на его расчетный счет оплаты за фактически выполненные Работы за отчетный период по реквизитам, указанным Заказчиком в претензии, если иной срок не предусмотрен в претензии Заказчика.

7.5. При оплате неустойки Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка.

7.6. В случае просрочки оплаты неустойки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за последующее выполнение работ и осуществить взыскание через Арбитражный суд Калужской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.7. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанностей устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

7.8. Уплата неустоек,  не освобождает  Стороны от исполнения  своих обязательств по настоящему Договору.

9. Форс-мажор

9.1. При наступлении обстоятельств полного или частичного неисполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, действия правительств, запрещения импорта или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению   обязательств, немедленно извещать другую Сторону.

9.3. До передачи результата выполненных Работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несёт Подрядчик.

9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней должны прийти к соглашению путем переговоров, какие меры следует принять для продолжения Работ.

9.6. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе предложить  расторжение настоящего Договора.

10.Срок действия Договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

11. Порядок расторжения Договора

11.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами.

12. Прочие условия

12.1. Любое уведомление по данному Договору оформляется  в письменной форме в виде факсимильного сообщения, электронного и/или заказного письма. Уведомление считается направленным  в день доставки письма с нарочным или на  3-й день после отправления письма по почте.

12.2.При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах.

12.4. Прекращение настоящего Договора  не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, возникших до прекращения Договора.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру каждой из Сторон.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1).

13. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» ИНН 4028049740 Адрес: 248012,г.Калуга, ул.Кубяка,20 Р/С 40601810100003000002 Банк в ГРКЦ Банка России по Калужской области Б И К 042908001 Адрес для почтовой связи: г. Калуга, ул. Кубяка,20 Адрес электронной почты: kpi1011buh@yandex.ru Директор |  |
| ____________________/И.Г. Кирилюк м.п. | ________________/_______________ м.п. |